
Conectar el cuadro eléctrico de lavandería.

Poner todos los equipos de lavandería en tensión (Conectar todos los interruptores).

Purgado de tuberías de vapor.

Dejar abierta la válvula de vapor antes de irse por la mañana.

Realizar mantenimiento de compresores de lavandería: niveles de aceite, purga de agua de condensación, y conexión alternativa de los mismos según los días para se mantengan en buen funcionamiento. 

Comprobar fugas de vapor en sala de autoclaves. Arreglar fugas de vapor, normalmente con el soplete oxiacetilénico y varillas de plata.

Registro de entradas y salidas de almacén de mantenimiento.

Uso de escalera de mano.
Cambiar correas de lavadoras y secadoras. 

Uso de herramientas manuales.




CALEFACTOR








