
TAREAS:

Revisión de central eléctrica y toma de lecturas a caseta de entronque. Revisión de posibles anomalías.
Manipulación de seccionadores.
Limpiar caseta de entronque, y salas de transformación y central eléctrica.

Comprobar carga de los transformadores.
Comprobación del buen funcionamiento de los seccionadores.
Cambio de fusibles en centros de transformación.

Comprobación de la carga de las baterías (27V). Se hace mediante polímetro.

Tomar lecturas de las maniobras del grupo. 

Comprobación visual de cuadros de baja tensión.

Comprobación de cuadro central de incendios.

Carga de gasoil en depósito de central eléctrica.

Control de baterías de condensadores en central eléctrica.

Comprobación de extintores cada tres meses aproximadamente.

Comprobación y limpieza de alumbrado en central eléctrica.

Colocación de antenas. Colocación de alumbrado interior en Navidad.

Comprobación de densidad en líquido de baterías de grupo electrógeno de central eléctrica.

Arreglo en general de todas las averías eléctricas en el Hospital.

Comprobación de buen funcionamiento de detectores automáticos de incendios.

Arreglo de algunos aparatos de plantas de hospitalización (bombas de perfusión, camas, etc.).

Revisión diaria de tomas de tierra en fregaderos de prematuros e instalación eléctrica en cunas.

Cambio de tubos fluorescentes en armarios germicidas.

Revisión diaria de estado de instalación eléctrica en quirófanos (estado de la batería, alumbrado de quirófano, etc.).

Control de alumbrado público exterior. 

Uso de herramientas manuales (polímetro, destornilladores, limas, sierras, taladro de columna, sierra de cinta, esmeriladora, cizalla, soldador de estaño, destornilladores aislados, alicate de punta plana y de punta redonda, juego de llaves de allen, etc.).

Uso de productos químicos.



ELECTRICISTA











