
TAREAS:

Verificar entrada de agua en descalcificadora. Mirar el contador y anotar gasto diario de agua. 

Determinación del estado de los depósitos del aljibe para ver si existe sedimentación u otras materias. Abren en la tapa superior, y miran con una linterna. Una vez al año, se vacía, se exploran las paredes, y se desinfecta con cloro. 

Control de dureza y cloro de aljibes y entrada de la calle. 

Una vez al día: control de legionella. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
Desatascado de sifones en quirófanos.
Soldadura de tubos de cobre. 

Actuación como equipo ESI en caso necesario. 

Ayudar al mecánico y al electricista. 

Uso de equipos:
1.-Radial.

2.-Soldadura oxiacetilénica.

3.-Sierra de cinta.

4.-Taladro de columna.

5.-Taladro normal.

6.-Amoladora.

Uso de productos químicos: disolventes, pegamentos, etc.



FONTANERO








